**О работе по выполнению требований Водного Кодекса Республики Беларусь на территории Докшицкого района.**

В Докшицком районе в 2020 году райисполкомом выделены денежные средства для разработки проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов (озер, рек) в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проекты разработаны Белорусским государственным университетом. Принято решение Докшицкого райисполкома №140 о утверждении проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов (решение на экспертизе).

В Докшицком районе в 2021 году зарегистрировано 17 отчитывающихся водопользователей, которые имеют источники водоснабжения (артскважины) и осуществляют сброс сточных вод в водные объекты, на очистные сооружения (поля фильтрации), герметичные накопители. Всего в районе имеется 368 артскважин, из них действующих-158 артскважины, временно законсервировано – 136 артскважин. Требуется ликвидационный тампонаж 74 артскважин. Проблема с проведением ликвидационного тампонажа остро стоит во всех сельскохозяйственных предприятиях района, так как для этих целей необходимо денежные средства (не менее 3000 рублей на одну скважину).

Провели ликвидационный тампонаж 14 артскважин в 2020 году Докшицкий филиал водоканала, на 2021 году за счет средств районного бюджета запланирован тампонаж 4 скважин ( 3- ОАО "Докшицкий райагросервис", 1- ОАО "Барсучанка").

В соответствии с Планом мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на территории (объектах) Докшицкого района на 2021 год, утвержденных распоряжением Докшицкого районного исполнительного комитета от 26.02.2021 № 27-р, в 2021 года запланированы к выполнению мероприятия по ликвидационному тампонажу 1 неиспользуемой водозаборных скважин:

ОАО "Докшицкий райагросервис", октябрь 2021 года- в настоящее время проект находится на экспертизе в Витебском областном комитете природных ресурсов.

Из поверхностных водных объектов (озер, рек) в районе воду не добывают.

**Отведено всего в 2020 г. сточных вод- 437.18 тыс.м3., в том числе в поверхностные водные объекты (озера, реки)- 331 тыс.м3., из них недостаточно очищенных (превышения ПДК)- 1.5 тыс.м3, привлечен к административной ответственности 1 должностное лицо филиала Докшицыводоканал**. В 2021 году недостаточно очищенных сточных вод не сбрасывалось.

В районе имеются станции обезжелезивания воды: 7 станций Докшицы,Березовка,Березки,Парафьяново,Крулевщина,Волколата, Литовцы.

В Докшицком районе имеются 2 очистные сооружения со сбросом в водные объекты: Докшицы, Парафьяново и 6 полейфильтрации: Бегомль, Прудники, Торгуны, Крулевщина, Барсуки и Крипули.

**Мероприятия по предотвращению загрязнения рек и озер в Докшицком районе, состояние водоснабжения.**

1. Лабораторно-аналитический контроль за сбросом сточных вод в водные объекты осуществляется Глубокской межрайонной лабораторией аналитического контроля дважды в год по каждому объекту.

 На предприятиях района разработаны схемы отбора проб сточных вод. Утверждены графики лабораторного контроля.

 В 2021 годах превышение ПДК загрязняющих веществ в сточной воде, сбрасываемой в водные объекты филиалом «Докшицыводоканал» не выявлено.

 2. Проводится контроль (камеральные проверки) за наличием на каждом предприятии, имеющих источники водоснабжения или очистные сооружения разрешений на спецводопользование. В разрешении на спецводопользование имеются особые условия, где разработаны водные природоохранные мероприятия.

 В разрешении установлены допустимые концентрации и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ отводимых в водные объекты, а также требования к источникам водоснабжения. Из 17 водопользователей отсутствовало разрешения на спецводопользование только в ОАО "Замосточанское" по причине неоплаты за разработку проектов горных отводов. В настоящее время оплата произведена разработана необходимая нормативная документация для получения разрешения. Должностные лица хозяйства привлекались 2 в текущем году к административной ответственности за данное нарушение и один раз юридическое лицо ОАО "Замосточанское"

 3. Райинспекцией проводится контроль за проведением локального мониторинга подземных вод: УП ЖКХ "Докшицы-коммунальник" полигон "Рябиновик" и "Бегомль". Два раза в год предоставляются статистические формы по локальному мониторингу.

 4. Райинспекцией проводится контроль за соблюдением природоохранной деятельности предприятий имеющих на балансе очистные сооружения: проведение капитальных и текущих ремонтов вертикальных отстойников, разводящих лотков, сетей канализации, карт полей фильтрации и др. Ежегодно при проведении выборочных проверок, мониторингов проводится контроль за работой очистных сооружений. В 2021г 2 раза проведен мониторинг работы всех очистных сооружений, выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

 5. Проводится контроль за потенциально опасными объектами во время пропуска паводка в весенний период (очистные сооружения, крупные животноводческие комплексы, склады минеральных удобрений, склады ГСМ). Проверены все очистные сооружения, животноводческие комплексы, МТФ, расположенные в водоохранных и прибрежных полосах водных объектов, склады ГСМ, склады минеральных удобрений. Аварийных ситуаций в 2021г не установлено.

 6. Контроль за своевременной вывозкой органики с территории МТФ, комплексов. Выданы предписания о устранении нарушений. Остро по данному направлению стоит вопрос в ОАО "Барсучанка"- МТФ "Масловичи", КУП "Докшицкий"- МТФ Слобода.

 7. Райинспекцией проводится контроль за работой МТФ, расположенных в водоохраной зоне. В 2021г 2 раза проведен мониторинг территорий вышеуказанных ферм, выдавались рекомендации.

 8. Проводится контроль при отводе земельных участков под строительство, запреты и ограничения в соответствии со ст.53, ст.54 Водного Кодекса.

 9. Ежегодно проводится решением райисполкома закрепления предприятий, организаций, арендаторов за водными объектами (озерами, реками) с целью проведения благоустройства и наведения и поддержания санитарного порядка в зонах отдыха на водных объектах. Райинспекцией проведено 14 обследований по контролю за соблюдением природоохранного законодательства в зонах отдыха на водных объектах (всего 8 зон отдыха). По результатом выдано 6 предписаний.

10. При проведении выборочных проверок предприятий, контролируются вопросы санитарного состояния прибрежной полосы, если объект расположен в ее зоне.

11.Проводятся рейдовые мероприятия по недопущению загрязнения рек и озер бытовыми стоками, загрязнением берегов мусором.

**Выводы и предложения по охране водных ресурсов:**

**1.Требуется получить разрешения на спецводопользование ОАО "Замосточанское".**

**2. Требуется решить вопрос с проведением ликвидационного тампонажа запланироваванных ОАО "Докшицкий райагросервис" и ОАО "Барсучанка" недействующих артскважинах.**

**3. Требуется проводить ведомственный аналитический лабораторный контроль за сбрасываемыми сточными водами, поступающими после биологической очистки в поверхностные источники (реки, озера) филиалу «Докшицыводоканал».**

**4. Эксплуатировать очистные сооружения в соответствии с требованиями санитарно – технических правил, природоохранного законодательства, разработать технологические регламенты работы очистных сооружений.**

**5. Постоянно содержать территории ферм и животноводческих комплексов в надлежащем санитарном состоянии.**

**6.Принять меры к ликвидационному тампонажу недействующих скважин сельскохозяйственными предприятиями района**